CAPITOLATO SPECIALE DI GARA A MEZZO PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA, IN NOLEGGIO, DI SISTEMI ANALITICI DI INDAGINI DIAGNOSTICHE E FORNITURA DEI RELATIVI REAGENTI E MATERIALI CONSUMABILI, PER IL CENTRO TRASFUSIONALE DELL’OSPEDALE DI MELFI E CENTRO TRASFUSIONALE DI LAGONEGRO, PER LA DURATA DI ANNI 4.

### Art.1  (Oggetto della fornitura)

Il presente capitolato disciplina la fornitura, in noleggio, al Centro Trasfusionale dell’ospedale di Melfi e Centro Trasfusionale di Lagonegro, di sistemi analitici per indagini diagnostiche, distinte in lotti, e la fornitura dei relativi reattivi e materiali di consumo, così come analiticamente indicate nell’art. 2 del Disciplinare di gara e nell’allegato A).

Le apparecchiature dovranno essere nuove di fabbrica e corredate di tutti gli accessori necessari al buon funzionamento delle stesse, compresi i gruppi di continuità, e rispondere alle specifiche tecniche indicate nell’Allegato A del presente capitolato.

La fornitura deve comprendere:

- installazione del sistema, incluso gruppo di continuità (escluse eventuali opere edili, elettriche ed idrauliche) e successiva disinstallazione a fine periodo contrattuale, o di prova se la stessa è risultata negativa;

- manutenzione preventiva (almeno semestrale), correttiva  e di emergenza, coperta da contratto full risk, escluse le manutenzioni routinarie periodiche e/o giornaliere che verranno effettuate dall’utente, come previsto dai manuali d’uso, che dovranno essere redatti in lingua italiana;

- calibrazione periodica delle apparecchiature e/o accessori del sistema, con rilascio delle relative attestazioni (norme ISO 9000), effettuata in coincidenza con la manutenzione preventiva e/o in occasione di interventi sulle parti critiche del sistema;

4. eventuali consultazioni telefoniche con tempo massimo di risposta alla chiamata non superiore all’ora naturale e consecutiva. Nel caso di malfunzionamento dell’apparecchiatura e/o accessori, l’intervento del personale di assistenza dovrà essere effettuato entro dodici (12) ore naturali e consecutive dalla segnalazione, dal lunedì al venerdì compreso, esclusi i giorni  prefestivi e festivi nei quali l’intervento dovrà essere effettuato entro 24 ore. Ove il guasto non sia riparato entro 48 (quarantotto) ore naturali e consecutive dalla chiamata, dovranno essere immediatamente assicurate, in loco e senza alcun aggravio economico, soluzioni alternative per consentire lo svolgimento dell’attività di laboratorio;

- interfacciamento al sistema gestionale “ CETRAPLUS”.

- aggiornamenti o nuove versioni di programma;

7.  corso di addestramento all’uso del sistema per almeno 4 persone, due laureati e due tecnici.

Il corso di addestramento all’uso del sistema dovrà essere articolato come segue:

- fase 1, “teorico-pratica” per due operatori, da svolgersi in loco o presso la  sede della ditta a discrezione degli utilizzatori;

- fase 2, “pratica”, ovvero di familiarizzazione, da svolgersi in Laboratorio con gli operatori del settore;

- fase 3, identica alla fase 1, rivolta ad altri due operatori.

La fornitura dei reagenti e materiali consumabili include:

le forniture di reagenti, di reagenti supplementari, di calibratori, controlli e di materiale di consumo occorrente all’effettuazione delle determinazioni relative alle tipologie di esami, secondo le specifiche tecniche, per ciascun lotto,  riportate nell’Allegato A.

### Art.2  (Individuazione attrezzature poste in gara)

La descrizione e le caratteristiche tecniche delle attrezzature oggetto del presente appalto sono elencate nel prospetto allegato al presente capitolato (Allegato A), che riporta la descrizione delle attrezzature richieste e le relative caratteristiche tecniche.

Art.3 (Valutazione Tecnica)

Le apparecchiature offerte, oltre che garantire i risultati ottimali ed essere rispondenti a quanto richiesto nell'Allegato A, dovranno essere conformi alla vigente normativa per quanto attiene le autorizzazioni alla produzione, all'importazione e all'immissione in commercio, nonché alla legislazione ed alla normativa vigente a livello europeo e nazionale in materia di sicurezza e qualità.

I dispositivi offerti devono essere conformi a quanto prescritto dal D.Lgs.332/2000 concernente l’attuazione della Direttiva 98/79/CE relativa ai dispositivi medico-diagnostici in vitro.

I tests, il numero presumibile di determinazioni annue, le caratteristiche minime strumentali ed i parametri che saranno a base della valutazione, sono riportati  nelle schede dell’allegato “A”, relative ad ogni lotto.

Saranno escluse dalla valutazione, a titolo indicativo:

-	offerte di apparecchiature le cui caratteristiche tecniche necessarie e indispensabili non siano descritte, o comunque non siano chiaramente desumibili o riscontrabili dalla documentazione tecnica presentata, compreso il caso in cui la documentazione comprenda dèpliants o materiale non tradotto in lingua italiana;

-	offerte con documentazione tecnica insufficiente, o che non indichino tipo e ditta produttrice dei prodotti offerti, o con sostanziali discordanze o contraddizioni rilevabili nel complesso della documentazione tecnica presentata. Sono ammesse variazioni sui dèpliants delle caratteristiche solo se sufficientemente attestate e motivate, e preferibilmente già confermate e documentate esplicitamente dalla ditta fornitrice.

- Offerte dove sia rilevata la non conformità delle attrezzature alla normativa nazionale o comunitaria vigente in tema di sicurezza.

Si rimanda, inoltre, a quanto disposto dall’allegato B - INDICAZIONI PER LA REDAZIONE E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE)

Art.4 (Modalità di aggiudicazione)

Per quanto riguarda i criteri di aggiudicazione (prezzo più basso o economicamente più conveniente) relativi ai vari lotti, si rimanda a quanto disposto dall’allegato B - INDICAZIONI PER LA REDAZIONE E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE)

L'aggiudicazione, per ciascun lotto in gara, avverrà anche in presenza di una sola offerta, fatta salva, altresì, la facoltà dell'Amministrazione a suo insindacabile giudizio, di non procedere all'aggiudicazione se le offerte presentate non risultassero economicamente  convenienti.

### Art.5 (Durata del contratto)

Il contratto avrà la durata di anni quattro a decorrere dalla data di collaudo del sistema.

Il prezzo offerto per ogni test, fissato al momento dell'aggiudicazione, resterà fisso ed invariato per tutta la durata del contratto, salvo l’eventuale richiesta della ditta per l’adeguamento Istat, ai sensi delle vigenti leggi, a partire dal secondo anno.

### Art.6  (Termine e luogo di consegna - Oneri del fornitore)

Il termine di consegna è stabilito in 30 giorni, decorrenti a partire dalla data con cui l'A.S.L. comunica l'avvenuta aggiudicazione con invito alla consegna, e si intende  osservato con l’avvenuta installazione delle apparecchiature, che deve avvenire nei locali indicati, in relazione ad ogni singolo lotto, da questa Amministrazione. E' compreso nella consegna non solo lo scarico dell'attrezzatura, ma la sua avvenuta installazione, compreso anche l'eventuale trasporto fino ai luoghi di deposito provvisorio in attesa della posa in opera.

Sono a carico della ditta:

-	tutte le spese relative alla eventuale stipulazione di contratto e registrazione della stessa;

-	la fornitura delle apparecchiature, compresa la manodopera del personale incaricato dall'impresa e tutti i materiali necessari per rendere l'apparecchiatura operativa;

-	le spese di qualsiasi genere per imballaggio, trasporto, consegna e installazione nei locali anzidetti delle apparecchiature e di quanto occorra per la loro installazione;

-	tutte le ulteriori manovre di trasporto e di manovalanza occorrenti per la completa posa in opera, per quante volte necessario e per qualsiasi distanza;

-	i  rischi dei trasporti derivanti dagli oneri di cui sopra;

-	la protezione delle apparecchiature per difenderle da rotture, manomissioni ecc.;

-	il rispetto di tutte le norme antinfortunistiche, in modo da garantire l’incolumità del personale e dei terzi;

-	le spese occorrenti per le prove di funzionamento e per il collaudo, esclusa la sola fornitura dell’energia elettrica ;

-	la fornitura di manuali in lingua italiana ed ogni altra documentazione tecnica idonea per assicurare il pieno funzionamento delle apparecchiature fornite, le dimostrazioni relative al funzionamento o, se necessario, il dovuto addestramento del personale medico e paramedico.

Deterioramenti per negligenze ed insufficienti imballaggi od in conseguenza del trasporto, conferiscono all’Amministrazione il diritto di rifiutare i beni, alla stregua di quelli scartati al collaudo, a tutto danno della ditta.

L'accettazione di qualsiasi materiale, macchinario e meccanismo non esonera mai la Ditta dalle responsabilità e garanzie cui è tenuta in virtù delle norme del presente Capitolato.

La ditta dovrà dare avviso all’Amministrazione, per iscritto ed entro congruo termine, del giorno in cui viene effettuata la consegna.

Costituiscono motivo di spostamento dei termini di consegna quelli connessi a causa di forza maggiore, immediatamente comunicati e debitamente comprovati ed accettati dall’Amministrazione.

La presentazione di domande intese ad ottenere spostamenti di termini, modificazioni di clausole o, in generale, comunicazioni e chiarimenti, non può ritenersi bastevole per interrompere la decorrenza di termini contrattuali.

Le apparecchiature concesse in noleggio resteranno, comunque, di proprietà della ditta aggiudicataria e saranno messe a disposizione della stessa, per il ritiro, immediatamente dopo la scadenza del contratto.

Le forniture dei reagenti e del materiale necessario per l’esecuzione degli esami seguiranno il seguente iter:

- il servizio di Farmacia Interna  dell’ospedale di Melfi e dell’ospedale di Lagonegro, inoltreranno i relativi ordinativi a mezzo posta o telefax;

- gli ordinativi riporteranno l’indicazione del materiale richiesto con la indicazione dei consumabili;

- la ditta dovrà provvedere alla consegna di tutto l’occorrente in rapporto ai quantitativi dei test richiesti, tenuto conto ovviamente del rendimento effettivo del sistema fornito.

- Si precisa che il  rendimento effettivo da calcolare  tenendo conto anche della stabilità dei reagenti, va inteso al netto dei consumi per calibrazioni, manutenzioni preventive/correttive e controlli intra ed inter laboratorio( secondo le indicazioni fornite per ciascun lotto dalla Stazione appaltante);

- le consegne dovranno essere effettuate a cura della ditta aggiudicataria presso la farmacia  ospedaliera che ha effettuato l’ordinativo di acquisto,  e tutte le spese di imballo e di trasporto ed eventuali oneri connessi con le spedizioni sono a carico della ditta aggiudicataria.

L'accettazione della merce non solleva il fornitore dalle responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine ai vizi apparenti od occulti non rilevabili all'atto della consegna.

#### I danneggiamenti ricevuti dai prodotti per il trasporto e per le operazioni di carico e scarico, sono sempre e fino al loro utilizzo, imputabili alla ditta fornitrice, salvo la sua propria azione di rivalsa nei confronti dello spedizioniere.

### I prodotti consegnati dovranno essere utilizzati per un tempo non inferiore a 4/5 del periodo di validità complessivo prima della scadenza.

### Art.7 (Periodo di prova)

L'Azienda si riserva un congruo periodo di prova, non inferiore a due e non superiore a 6 mesi, per verificare la rispondenza del sistema offerto alle caratteristiche dichiarate e,  in caso negativo, risolvere il contratto.

Pertanto il collaudo, di cui al precedente art.6, riguarderà solamente l’aspetto funzionale e non anche quello di resa, ecc., del sistema.

In tale periodo il Responsabile del laboratorio, verificherà altresì, la rispondenza delle quantità di reagenti utilizzati al numero delle determinazioni realmente eseguite.

In caso di contestazione le verifiche verranno effettuate in contraddittorio con la Ditta.

Nel caso in cui la quantità di reagente e materiale di consumo offerto non risultasse sufficiente, l'Azienda inviterà la ditta ad adeguare la fornitura agli effettivi consumi, senza oneri aggiuntivi per questa Amministrazione.

Qualora la ditta si dichiarasse indisponibile, l'Azienda provvederà alla risoluzione del contratto, salvo l'obbligo della ditta a garantire, accollandosi il maggior onere, la continuità del servizio fino al subentro del nuovo aggiudicatario e, comunque, non oltre sei mesi dalla formale contestazione.

### Art.8 (Modalità di fatturazione)

La fatturazione dovrà avvenire secondo le seguenti modalità:

- le forniture di reattivi, materiali di consumo, calibratori, controlli ed ogni altro prodotto necessario all'effettuazione delle determinazioni verranno fatturate sulla base dei prezzi offerti. Pertanto la ditta fornitrice riporterà, in fattura,  come semplice descrizione i materiali di consumo a costo zero e i reagenti a prezzi di offerta.

b) Le eventuali spese relative alla locazione delle apparecchiature, comprendenti anche il servizio di  assistenza tecnica,  dovranno essere fatturate con cadenza trimestrale posticipata.

c) Le fatture dovranno essere intestate all'Azienda ASP di Potenza, con espresso riferimento al Centro Trasfusionale dell’Ospedale di competenza.

Si precisa inoltre, che la fatturazione, oltre che essere riferita alle singole quote(locazione, forniture e assistenza), dovrà essere, nel caso dei reagenti e del materiale di consumo in generale, funzione esclusivamente delle effettive determinazioni eseguite – computate al netto di calibrazioni, manutenzioni e simili e non dei quantitativi ordinati.

### Art.9 (Nuovi prodotti)

Qualora durante il periodo di fornitura la ditta aggiudicataria dovesse porre in commercio nuovi reattivi o nuove apparecchiature analoghe a quelle oggetto della fornitura ma che presentino migliori caratteristiche di rendimento e funzionalità, la stessa ditta potrà proporre all'Azienda dì sostituire, fermo restando le condizioni economiche stabilite nella gara, i prodotti nuovi, in sostituzione di quelli oggetto dell'aggiudicazione.

Art.10 (Penalità)

L'impresa, fatte salve le eventuali conseguenze penali, è soggetta a penalità nel modo che segue:

-	mancato rispetto dei tempi e delle modalità di adempimento delle prestazioni a cui è tenuta in relazione alle forniture aggiudicate;

-	deficienze nella qualità dei beni forniti o dei materiali impiegati;

-	ritardo negli adempimenti prescritti, nel caso di rivedibilità dei beni in sede di collaudo, di invito al rifacimento e all’eliminazione di imperfezioni o difetti coperti da garanzia;

-	mancato o ritardato ritiro dei beni rifiutati al collaudo dai magazzini o dagli uffici in cui è avvenuta tale operazione;

-	mancata, parziale o ritardata ottemperanza agli obblighi relativi alle prestazioni di garanzia dei beni forniti.

In tali casi l'impresa è soggetta ad una penalità calcolata in misura percentuale del 2% dell'importo del lotto aggiudicato rispetto al quale siano emerse manchevolezze.

Nei casi di ritardi o inadempienze in ordine ad interventi di manutenzione post garanzia, da cui derivino fermi di attrezzature o di servizi, le penali sono commisurate alla durata dei fermi e al canone di manutenzione.

Nei casi di rilevante inadempimento l'Amministrazione si riserva di procedere secondo le modalità di cui agli artt.12 e 13 del presente Capitolato.

Le penalità sono notificate all’impresa in via amministrativa, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora ed ogni atto o procedimento giudiziale.

Art.11 (Inadempimenti)

Nessuna eccezione, azione, reclamo o contestazione darà diritto alla ditta di ritardare o di non effettuare la fornitura. Nei casi di mancata consegna o di non rispondenza delle caratteristiche tecniche, funzionali ecc., dell'apparecchiatura a quanto previsto dalle condizioni di aggiudicazione, di rilevante inadempimento o di prolungato ritardo in prestazioni relative agli obblighi di garanzia e manutenzione, giusta preventiva diffida ad adempiere, sarà trattenuto a titolo di penale l'importo della cauzione, salvo ogni altra ulteriore azione per inadempimento e/o risoluzione del contratto, nonché per il risarcimento dei danni eventualmente causati.

Art.12 (Risoluzione del contratto)

Il contratto sarà risolto "ipso jure", senza bisogno di pronuncia del Magistrato, nei seguenti  casi:

-	frode, mancata o ritardata consegna della fornitura per fatto dell'aggiudicatario, grave negligenza o imperizia, rilevante inadempimento previsto nel presente capitolato e negli altri casi previsti dalla vigente normativa;

-	cessazione di attività, concordato preventivo, fallimento o altra procedura concorsuale a carico della ditta aggiudicataria;

-	cessione o subappalto non autorizzati da questa A.S.P.

La risoluzione del contratto a causa di inadempimento per fatto dell'aggiudicatario, oltre all'applicazione di eventuali penali, porterà come conseguenza l'incameramento della cauzione ed il risarcimento di ogni maggiore spesa ed onere per l'esecuzione in danno della fornitura, oltre ogni azione per ulteriori danni.

Allo stesso modo il contratto può risolversi:

-	in qualunque momento dell'esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall'art.1671 del Codice Civile, tenendo indenne la ditta delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno;

-	per motivi di pubblico interesse;

-	nel caso di morte dell'aggiudicatario, quando la considerazione della sua persona sia motivo determinante di garanzia;

-	in caso di morte di qualcuno dei soci delle imprese costituite in società di fatto o in nome collettivo, o di accomandatario di società in accomandita e la A.S.P. non ritenga di continuare il rapporto contrattuale con gli altri soci.

L'aggiudicatario può chiedere la risoluzione del contratto per impedimento dovuto a causa non imputabile allo stesso secondo il disposto dell'art.1672 del Codice Civile.

Con la risoluzione del contratto sorge nell’Amministrazione il diritto di affidare a terzi la fornitura o parte di essa, e ciò in danno della ditta inadempiente.

L’affidamento avviene per trattativa privata o, entro i limiti prescritti, in economia, stante l’esigenza di limitare le conseguenze dei ritardi connessi con la risoluzione del contratto.

L’affidamento a terzi viene notificato alla ditta inadempiente nelle forme prescritte, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione delle forniture o dei servizi affidati e degli importi relativi.

Alla ditta inadempiente sono addebitate le spese in più sostenute dall’Amministrazione rispetto a quelle previste nel contratto risolto, da prelevare dal deposito cauzionale e, se questo non sia bastevole, da eventuali crediti dell’impresa senza pregiudizio dei diritti dell’Amministrazione sui beni dell’impresa.

L’esecuzione in danno non esime la ditta dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Art.13 (Modalità di pagamento)

Il pagamento del corrispettivo, dedotte eventuali penalità in cui la ditta è incorsa,  sarà effettuato dalla Azienda Sanitaria, entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle singole fatture, salvo eventuale diverso accordo intercorrente tra Amministrazione e ditta all’atto della stipula del contratto, e in esso riportato.

Le fatture dovranno essere corredate dalla documentazione richiesta ex lege, e verranno pagate previa esecuzione, con esito positivo, dei debiti controlli e verifiche ai fini liquidatori da parte dei responsabili sanitari delle strutture interessate.

La fatturazione dovrà essere effettuata con cadenza mensile posticipata ad eccezione delle fatture di cui al precedente art.8 punto b).

L’Azienda Sanitaria al fine di garantirsi in modo efficace sulla puntuale osservanza delle clausole contrattuali può sospendere, ferma l’applicazione delle eventuali penalità i pagamenti alla Ditta cui sono state contestate inadempienze nella esecuzione del servizio, sino a che non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali.

La sospensione dei pagamenti verrà notificata in via amministrativa.

L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura – ufficio territoriale del Governo della provincia di competenza della notizia dell’inadempimento della propria controparte ( subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Tra gli obblighi della legge 13 agosto 2010, n.136 al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, rientrano:

- l’utilizzo di conti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche, anche in via non esclusiva sia per i pagamenti dalla stazione appaltante a favore dell’appaltatore sia per quelli effettuati dall’appaltatore nei confronti dei subcontraenti;

- l’effettuazione dei movimenti finanziari relativi alle medesime commesse pubbliche esclusivamente con lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento consentiti ed idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;

- la menzione negli strumenti di pagamento del codice CIG attribuito alla gara  e, nei casi ove previsto, del codice CUP);

La ditta aggiudicataria, ove non ottemperi a quanto espressamente previsto dalla Legge 13 agosto 2010, n.136, incorrerà nelle sanzioni previste all’art.3, comma 8 ed art.6 della medesima legge.

Le fatture non corredate dei buoni d’ordine e delle ricevute di consegna si intenderanno come non pervenute.

Art.14 (Deposito cauzionale definitivo)

Il deposito cauzionale definitivo è prestato a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento delle obbligazioni medesime, nonché del rimborso delle somme che l’A.S. P. avesse eventualmente pagato in più durante l’esecuzione della fornitura, in confronto del credito del fornitore.

E’ fatto salvo l’esperimento di ogni altra azione, nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

Il deposito cauzionale, infruttifero, è dovuto qualora l'ammontare della fornitura superi l’importo di € 30.000,00, ( ai sensi di quanto contenuto nel disciplinare per l’acquisizione di bei e servizi in economia ai sensi dell’art.125 del D.Lgs. 163/2006, adottato dall’ASP con delibera n.58/2010 e s.m.i.),

ed è versato nella misura di cui all’art. 113 del D.Lgs.113/2006.

La ditta è tenuta in ogni momento, su richiesta dell'Amministrazione, ad integrare detto deposito cauzionale qualora esso venisse in tutto o in parte utilizzato a titolo di rimborso o di risarcimento danni per qualsiasi inosservanza di clausole contrattuali.

La cauzione resterà vincolata per tutta la durata della fornitura; lo svincolo della cauzione sarà effettuato entro 30 giorni a domanda ed a spese della ditta aggiudicataria, senza che la medesima possa pretendere interessi di sorta.

Art.15 (Controversie contrattuali)

Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere fra le parti sarà competente unicamente il foro di Potenza.

Per quanto non previsto nel presente Capitolato e nella lettera di invito e per tutte le altre modalità del servizio, si farà riferimento a quanto previsto dalla vigente normativa.